哈气规〔2019〕1号

关于开展2019年雷电防护装置

安全定期检测工作的通知

各有关单位：

为了进一步加强气象灾害防御工作，防止和减少雷电灾害给国家和人民生命财产造成损失，根据《黑龙江省气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》等规定，现对2019年雷电防护装置（以下简称防雷装置）定期检测有关事宜通告如下：

一、投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。防雷装置检测范围：一、二、三类防雷建（构）筑物及其内部设施设备；易燃易爆危险化学品场所（如油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆工程和场所）；各类人员密集场所（如学校、商场、医院、车站、景区、酒店、居民住宅小区）；桥梁、铁塔、索道、塔吊、龙门架、钢质脚手架、路灯等建（构）筑物；法律、法规、规章和技术标准规定必须进行防雷装置定期检测的其他设施和场所。

二、防雷装置的使用、维护、产权单位，切实履行防雷安全的主体责任，委托信誉良好且具有相应等级资质(甲级可从事第一类、第二类、第三类防雷装置检测，乙级可从事第三类防雷装置检测)的检测机构进行定期检测。组织好本单位防雷装置的日常维护工作，发现防雷装置存在隐患时，及时采取措施进行处理。

三、防雷装置检测机构应当按照资质等级承担相应的防雷装置检测工作。禁止无资质证或者超出资质等级承接防雷装置检测，禁止转包或者违法分包。防雷装置检测机构应当严格执行各项国家、行业和地方标准，规范检测流程，落实技术要求，确保服务质量。

四、已安装防雷装置的单位或者个人拒绝进行检测或者检测不合格又拒不整改的，将承担相应责任。

哈尔滨市气象局

2019年3月12日

# Text boxes

哈尔滨市气象局文件

2019年3月12日印发

哈尔滨市气象局办公室